………..…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                                                                                                                 (miejscowość, data)

FORMULARZ  OFERTOWY

- Zamawiający:

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu

ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań

tel.: (75) 646 30 30, fax.: (75) 646 63 42 , e-mail: sekretariat@lpwik.pl.

NIP: 613-13-84-458, REGON: 230477190, KRS: 0000087953

- Wykonawca:

| 1. | Nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adres: |  |
| 3. | Tel.: |  |
| 4. | Faks: |  |
| 5. | e-mail: |  |
| 6. | NIP: |  |

- Wycena zamówienia na „Zakup i dostawę materiałów instalacyjnych oraz armatury na potrzeby LPWiK Sp. z o.o.”:

|  | Lp. | Nazwa materiału | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto | Podatek Vat | Wartość brutto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Rura wodociągowa PE 100 SDR 17 90 x 5,4 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Rura wodociągowa RC PE 100 SDR 17 90 x 5,4 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Rura wodociągowa PE 100 SDR 11 32 x 3,00 PN 16 | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Rura wodociągowa PE 100 SDR 11 50 x 4,60 PN 16 | mb | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Rura wodociągowa PE 100 SDR 11 63x5,80 PN 16 | mb | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Rura wodociągowa RC PE 100 SDR 17 110 x 6,6 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Rura wodociągowa PE 100 SDR 17 110 x 6,6 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Rura wodociągowa PE 100 SDR 17 125 x 7,40 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Rura wodociągowa RC PE 100 SDR 17 125 x 7,40 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Rura wodociągowa PE 100 SDR 17 160 x 9,6 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Rura wodociągowa RC PE 100 SDR 17 160 x 9,6 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Rura wodociągowa PE 100 SDR 17 200 x 9,6 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Rura wodociągowa RC PE 100 SDR 17 200 x 9,6 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Rura wodociągowa RC PE 100 SDR 17 225 x 13,4 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Rura wodociągowa PE 100 SDR 17 250 x 14,8 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Rura wodociągowa RC PE 100 SDR 17 250 x 14,8 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Rura wodociągowa PE 100 SDR 17 315 x 18,7 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Rura wodociągowa RC PE 100 SDR 17 315 x 18,7 PN 10 l=12 m wraz z zaślepkami | mb | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 100 x DN 50 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 100 x DN 80 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 80 x DN 50 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 125 x DN 80 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 125 x DN 100 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 150 x DN 100 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 150 x DN 125 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 150 x DN 80 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 200 x DN 80 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 200 x DN 100 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 200 x DN 150 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 250 x DN 80 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 250 x DN 100 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 250 x DN 150 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 250 x DN 200 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Kołnierz redukcyjny GGG DN 300 x DN 250 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Kołnierz zaślepka X stalowy DN 40 PN10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Kołnierz zaślepka X stalowy DN 50 PN10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Kołnierz zaślepka X stalowy DN 80 PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Kołnierz zaślepka X stalowy DN 100 PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Kołnierz zaślepka X stalowy DN 125 PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Kołnierz zaślepka X stalowy DN 150 PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Kołnierz zaślepka X stalowy DN 200 PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Kołnierz zaślepka X stalowy DN 250 PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Kołnierz gwintowany stalowy DN 50 GW 40 PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Kołnierz gwintowany stalowy DN 50 GW 50 PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Kołnierz gwintowany stalowy DN 80 GW 50 PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Kołnierz gwintowany stalowy DN 100 GW 50 PN 10 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Kołnierz gwintowany stalowy DN 100 GW 80 PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Kołnierz gwintowany stalowy DN 125 GW 50 PN 10 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Kołnierz gwintowany stalowy DN 150 GW 50 PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Kołnierz gwintowany stalowy DN 200 GW 50 PN 10 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Kołnierz gwintowany stalowy DN 250 GW 50 PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Konsola wodomierzowa DN15 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Konsola wodomierzowa DN20 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Konsola wodomierzowa DN25 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Konsola wodomierzowa DN32 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Półśrubunek wodomierza DN15 | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Półśrubunek wodomierza DN20 | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Półśrubunek wodomierza DN25 | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Półśrubunek wodomierza DN32 | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Nawiertka VAG DN 80-500 na 5/4" (32) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | Nawiertka VAG DN 80-500 na 2" (50) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Opaska do nawiertki VAG DN80 STAL/ŻEL. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Opaska do nawiertki VAG DN100 STAL | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Opaska do nawiertki VAG DN150 STAL | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Opaska do nawiertki VAG DN200 STAL/ŻEL | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Opaska do nawiertki VAG DN250 STAL | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Opaska do nawiertki VAG DN100 ŻEL | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Opaska do nawiertki VAG DN150 ŻEL | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Opaska do nawiertki VAG DN250 ŻEL | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Zestaw przyłączeniowy zespolony VAG zasuwa mosiądz DN32 GW 1 1/4" + obejma do nawiercania rur PE/PVC DN80/90 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | Zestaw przyłączeniowy zespolony VAG zasuwa mosiądz DN32 GW 1 1/4" + obejma do nawiercania rur PE/PVC DN100/110 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | Zestaw przyłączeniowy zespolony VAG zasuwa mosiądz DN32 GW 1 1/4" + obejma do nawiercania rur PE/PVC DN150/160 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | Zestaw przyłączeniowy zespolony VAG zasuwa mosiądz DN32 GW 1 1/4" + obejma do nawiercania rur PE/PVC DN200/225 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Zestaw przyłączeniowy zespolony VAG zasuwa mosiądz DN50 GW 2" + obejma do nawiercania rur PE/PVC DN80/90 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | Zestaw przyłączeniowy zespolony VAG zasuwa mosiądz DN50 GW 2" + obejma do nawiercania rur PE/PVC DN100/110 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | Zestaw przyłączeniowy zespolony VAG zasuwa mosiądz DN50 GW 2" + obejma do nawiercania rur PE/PVC DN150/160 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | Zestaw przyłączeniowy zespolony VAG zasuwa mosiądz DN50 GW 2" + obejma do nawiercania rur PE/PVC DN200/225 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | Nypel GZ DN25 prod. GEBO | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | Nypel GZ DN32 prod. GEBO | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Nypel GZ DN40 prod. GEBO | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Nypel GZ DN50 prod. GEBO | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | Nypel GZ DN65 prod. GEBO | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 80 SUPA MAXI PN 16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 100 SUPA MAXI PN 16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 125 SUPAMAXI PN 16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 150 SUPA MAXI PN 16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 200 SUPA MAXI PN 10/16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 250 224-257 SUPA MAXI PN 10/16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 250 266-301 SUPA MAXI PN 10/16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 300 314-356 SUPA MAXI PN 10/16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Łącznik rurowo – rurowy DN 80 SUPA MAXI PN 16 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | Łącznik rurowo – rurowy DN 100 SUPA MAXI PN 16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | Łącznik rurowo – rurowy DN 125 SUPA MAXI PN 16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | Łącznik rurowo – rurowy DN 150 SUPA MAXI PN 16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | Łącznik rurowo – rurowy DN 200 SUPA MAXI PN 10/16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | Łącznik rurowo – rurowy DN 250 SUPA MAXI PN 10/16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | Łącznik rurowo – rurowy DN 300 SUPA MAXI PN 10/16 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 | Hydrant podziemny DN 80, PN 16 h=750 mm typ 35/31-K7 AVK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 | Hydrant podziemny DN80, PN16 h=830 mm typ KR244 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Hydrant podziemny DN 80, PN 16 h=1000 mm typ 35/31-K7 AVK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 | Hydrant podziemny DN80, PN16 h=1000 mm typ KR244 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 | Hydrant nadziemny DN 80, PN 10/16 h=1250 mm typ 84/93-N7 AVK | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | Hydrant nadziemny DN80, PN16 h=1250 mm typ KR230 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | Hydrant nadziemny DN 80, PN 10/16 h=1500 mm typ 84/93-N7 AVK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | Hydrant nadziemny DN80, PN10/16 h=1500 mm typ KR230 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 | Kolano 2-kołnierzowe ze stopką do hydrantu DN 80 PN 10/16 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 50, PN 10/16 typ 02/60 AVK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 50, PN 10/16 typ 06/30 AVK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 50, PN 10/16 typ 4700E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 50, PN 10/16 typ 4000E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 80, PN 10/16 typ 02/60 AVK | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 80, PN 10/16 typ 06/30 AVK | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 80, PN 10/16 typ 4700E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 80, PN 10/16 typ 4000E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 100, PN 10/16 typ 02/60 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 100, PN 10/16 typ 06/30 AVK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 100, PN 10/16 typ 4700E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 100, PN 10/16 typ 4000E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 125, PN 10/16 typ 02/60 AVK | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 125,PN 10/16 typ 06/30 AVK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 125, PN 10/16 typ 4700E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 125, PN 10/16 typ 4000E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 150, PN 10/16 typ 02/60 AVK | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 150,PN 10/16 typ 06/30 AVK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 150, PN 10/16 typ 4700E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 150, PN 10/16 typ 4000E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 200, PN 10/16 typ 02/60 AVK | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 200,PN 10/16 typ 06/30 AVK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 200, PN 10/16 typ 4700E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 200, PN 10/16 typ 4000E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 250, PN 10/16 typ 02/60 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 132 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 250, PN 10/16 typ 06/30 AVK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 250, PN 10/16 typ 4700E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 134 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 250, PN 10/16 typ 4000E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 300, PN 10/16 typ 02/60 AVK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 300, PN 10/16 typ 06/30 AVK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 137 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 300, PN 10/16 typ 4700E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 | Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 300, PN 10/16 typ 4000E1 Hawle | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 | Zasuwa do ścieków kołnierzowa krótka DN80 NBR PN10/16 typ 06/80 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 | Zasuwa do ścieków kołnierzowa krótka DN100 NBR PN10/16 typ 06/80 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 141 | Kółko do zasuw DN80 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142 | Kółko do zasuw DN 100 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 143 | Kółko do zasuw DN150 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 144 | Kółko do zasuw DN 200 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145 | Kołnierz stalowy ocynk. luźny DN 80 PN16 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146 | Kołnierz stalowy ocynk. luźny DN 100 PN16 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 | Kołnierz stalowy ocynk. luźny DN 125 PN16 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148 | Kołnierz stalowy ocynk. luźny DN 150 PN16 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 149 | Kołnierz stalowy ocynk. luźny DN 200 PN10 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | Kołnierz stalowy ocynk. luźny DN 250 PN10 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 151 | Kołnierz stalowy ocynk. luźny DN 300 PN10 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 40-50 mm typ 04 AVK | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 153 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych DN50 mm RD 1,3-1,8 Hawle | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 154 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 65-80 mm typ 04 AVK | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 155 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych DN80 mm RD 1,3-1,8 Hawle | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 156 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 100-125 mm typ 04 AVK | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 157 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych DN100 mm RD 1,3-1,8 Hawle | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 158 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych DN125 mm RD 1,3-1,8 Hawle | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 150 mm typ 04 AVK | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych DN150 mm RD 1,3-1,8 Hawle | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 161 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 200 mm typ 04 AVK | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 162 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych DN200 mm RD 1,3-1,8 Hawle | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 250 mm typ 04 AVK | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych DN250 mm RD 1,3-1,8 Hawle | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 165 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 300 mm typ 04 AVK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 166 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych DN 300 mm RD 1,3-1,8 Hawle | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 167 | Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych kostka górna 12x12 mm dł. 1050-1750, DN 32 AVK/Hawle | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 168 | Skrzynka uliczna duża żeliwna | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 169 | Skrzynka hydrantowa żeliwna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170 | Pokrywa skrzynki ulicznej żeliwnej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy DN 250 PN 10 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 172 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy DN 200 PN 10 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 173 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy DN 150 PN 10 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 174 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy DN 125 PN 10 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy DN 100 PN 10 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 176 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy DN 80 PN 10 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 177 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy DN 50 PN 10 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 178 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 80/50 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 179 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 100/80 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 125/80 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 181 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 125/100 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 182 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 150/125 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 183 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 150/100 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 184 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 150/80 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 185 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 200/80 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 186 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 200/100 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 187 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 200/125 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 188 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 200/150 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 189 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 250/80 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 250/150 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 191 | Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 250/100 PN 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 192 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 80 l=300 mm PN 10 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 193 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 80 l=500 mm PN 10 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 194 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 80 l=1000 mm PN 10 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 195 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 100 l=300 mm PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 100 l=500 mm PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 197 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 100 l=1000 mm PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 198 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 125 l=300 mm PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 199 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 125 l=500 mm PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 125 l=1000 mm PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 150 l=300 mm PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 202 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 150 l=500 mm PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 203 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 150 l=1000 mm PN 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 200 l=300 mm PN 10 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 205 | Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 250 l=300 mm PN 10 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 206 | Króciec jednokołnierzowy DN150 l=400 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 207 | Króciec jednokołnierzowy DN200 l=400 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208 | Króciec żeliwny FW DN80 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 209 | Króciec żeliwny FW DN100 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | Króciec żeliwny FW DN125 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 211 | Króciec żeliwny FW DN150 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 212 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 90/90 Frialen | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 213 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 90/30 Frialen | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 214 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 90/45 Frialen | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 215 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 110/45 Frialen | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 216 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 110/30 Frialen | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 217 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 125/45 Frialen | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 218 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 125/30 Frialen | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 219 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 125/90 Frialen | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 160/90 Frialen | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 221 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 160/30 Frialen | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 222 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 160/45 Frialen | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 223 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 200/45 Frialen | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 224 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 200/30 Frialen | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 225 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 200/90 Frialen | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 226 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 110/90 Frialen | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 227 | Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 90/90 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 228 | Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 90/45 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 229 | Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 110/90 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 230 | Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 110/45 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 231 | Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 125/90 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 232 | Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 125/45 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 233 | Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 160/90 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 234 | Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 160/45 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 235 | Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 200/90 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 236 | Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 200/45 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 237 | Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 250/90 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 238 | Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 250/45 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 239 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 110/30 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 110/15 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 241 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 110/60 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 242 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 110/45 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 243 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 110/90 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 90/90 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 245 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 90/60 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 90/45 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 247 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 90/30 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 248 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 90/15 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 249 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 125/90 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 125/60 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 251 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 125/45 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 252 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 125/30 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 253 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 125/15 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 254 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 160/90 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 255 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 160/60 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 256 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 160/30 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 257 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 160/45 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 258 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 160/15 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 259 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 200/90 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 260 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 200/60 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 261 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 200/45 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 262 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 200/30 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 263 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 200/15 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 264 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 250/90 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 265 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 250/60 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 266 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 250/45 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 267 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 250/30 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 268 | Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 250/15 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 269 | Kolano żeliwne DN80 PN 10/16 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 270 | Kolano żeliwne DN100 PN 10/16 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 271 | Kolano żeliwne DN125 PN 10/16 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 272 | Kolano żeliwne DN150 PN 10/16 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 273 | Mufa elektrooporowa 25 PE100 SDR11 PN 10 Frialen | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 274 | Mufa elektrooporowa 32 PE100 SDR11 PN 10 Frialen | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 275 | Mufa elektrooporowa 40 PE100 SDR11 PN 10 Frialen | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 276 | Mufa elektrooporowa 50 PE100 SDR11 PN 10 Frialen | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 | Mufa elektrooporowa 63 PE100 SDR11 PN 10 Frialen | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 278 | Mufa elektrooporowa 90 PE100 SDR11 PN 10 Frialen | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 279 | Mufa elektrooporowa 110 PE100 SDR11 PN 10 Frialen | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 280 | Mufa elektrooporowa 125 PE100 SDR11 PN 10 Frialen | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 281 | Mufa elektrooporowa 160 PE100 SDR11 PN 10 Frialen | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 282 | Mufa elektrooporowa 200 PE100 SDR11 PN 10 Frialen | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 283 | Mufa elektrooporowa 225 PE100 SDR11 PN 10 Frialen | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 284 | Mufa elektrooporowa 250 PE100 SDR11 PN 10 Frialen | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 285 | Mufa elektrooporowa 315 PE100 SDR11 PN 10 Frialen | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 286 | Adapter PE/mosiądz 40/ 1 1/4" GZ | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 287 | Adapter PE/mosiądz 63/ 2" GZ | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 288 | Redukcja PEHD 40/32 PE100 SDR 11 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 289 | Redukcja PEHD 63/32 PE100 SDR 11 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 290 | Redukcja PEHD 63/50 PE100 SDR 11 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 291 | Redukcja PEHD 110/90 PE100 SDR 11 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 292 | Redukcja PEHD 125/110 PE100 SDR 11 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 293 | Redukcja PEHD 125/90 PE100 SDR 11 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 294 | Redukcja PEHD 160/110 PE100 SDR 11 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 295 | Redukcja PEHD 160/125 PE100 SDR 11 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 296 | Redukcja PEHD 200/110 PE100 SDR 11 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 297 | Redukcja PEHD 200/125 PE100 SDR 11 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 298 | Redukcja PEHD 315/225 PE100 SDR 11 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 299 | Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 90 PVC | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 110 PVC | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 301 | Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 125 PVC | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 302 | Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 160 PVC | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 303 | Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 200 PVC | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 304 | Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 225 PVC | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 305 | Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 315 PVC | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 306 | Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 90 PE 100 SDR 11 PN 10 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 307 | Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 110 PE 100 SDR 17 PN 10 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 308 | Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 125 PE 100 SDR 17 PN 10 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 309 | Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 160 PE 100 SDR 17 PN 10 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 310 | Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 200 PE 100 SDR 17 PN 10 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 311 | Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 225 PE 100 SDR 17 PN 10 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 312 | Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 250 PE 100 SDR 17 PN 10 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 313 | Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 315 PE 100 SDR 17 PN 10 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 314 | Trójnik równoprzelotowy wtryskowy PEHD PE100 SDR 17 DN 200 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 315 | Trójnik równoprzelotowy wtryskowy PEHD PE100 SDR 17 DN 150 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 316 | Trójnik równoprzelotowy wtryskowy PEHD PE100 SDR 17 DN 125 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 317 | Trójnik równoprzelotowy wtryskowy PEHD PE100 SDR 17 DN 110 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 318 | Trójnik równoprzelotowy wtryskowy PEHD PE100 SDR 17 DN 90 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 319 | Trójnik PEHD wtryskowy redukcyjny PE 100 SDR 17 DN 110/90 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 | Trójnik PEHD wtryskowy redukcyjny PE 100 SDR 17 DN 125/90 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 321 | Trójnik PEHD wtryskowy redukcyjny PE 100 SDR 17 DN 125/110 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 322 | Trójnik PEHD wtryskowy redukcyjny PE 100 SDR 17 DN 160/110 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 323 | Trójnik PEHD wtryskowy redukcyjny PE 100 SDR 17 DN 160/90 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 324 | Zasuwa do przyłączy domowych z żywicy POM obustronnie ze złączem ISO do rur PE Ø 32 Nr kat. 2630 z obudową teleskopową Hawle | szt. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 325 | Zasuwa do przyłączy domowych z żywicy POM obustronnie ze złączem ISO do rur PE Ø 50 Nr kat. 2630 z obudową teleskopową Hawle | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 326 | Zasuwa do przyłączy domowych z żywicy POM obustronnie ze złączem ISO do rur PE Ø 63 Nr kat. 2630 z obudową teleskopową Hawle | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 327 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 90/32 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 328 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 90/50 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 329 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 90/63 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 110/50 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 331 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 110/32 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 332 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 125/50 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 333 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 125/32 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 334 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 160/63 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 335 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 160/50 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 336 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 160/32 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 337 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 200/63 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 338 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 250/63 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 339 | OPASKA PRZYŁ. NA PVC/PE GGG 110 DN80 PN16 HAKU 5230 HAWLE | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 340 | OPASKA PRZYŁ. NA PVC/PE GGG 125 DN80 PN16 HAKU 5230 HAWLE | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 341 | OPASKA PRZYŁ. NA PVC/PE GGG 125 DN100 PN16 HAKU 5230 HAWLE | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 342 | OPASKA PRZYŁ. NA PVC/PE GGG 160 DN100 PN16 HAKU 5230 HAWLE | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 343 | OPASKA PRZYŁ. NA PVC/PE GGG 160 DN80 PN16 HAKU 5230 HAWLE | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 344 | OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU do rur PE i PVC PN16 90/2” HAWLE | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 345 | OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU do rur PE i PVC PN16 110/2” HAWLE | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 346 | OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU do rur PE i PVC PN16 125/2” HAWLE | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 347 | OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU do rur PE i PVC PN16 160/2” HAWLE | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 348 | OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU do rur PE i PVC PN16 200/2” HAWLE | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 349 | Rura kan. PVC 160/2000 SN8 Lita | mb | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 | Rura kan. PVC 160/3000 SN 8 Lita | mb | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 351 | Rura kan. PVC 200/2000 SN 8 Lita | mb | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 352 | Rura kan. PVC 200/3000 SN 8 Lita | mb | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 353 | Rura kan. PVC 250/3000 SN 8 Lita | mb | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 354 | Rura wznosząca karbowana PVC 315 | mb | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 355 | Rura wznosząca karbowana PVC 425 | mb | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 356 | Uszczelka do rur 315 wznoszących | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 357 | Uszczelka do rur 425 wznoszących | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 358 | Kineta zbiorcza PVC 315/160 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 359 | Kineta przelotowa PVC 315/160 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 360 | Kineta zbiorcza PVC 315/200 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 361 | Kineta przelotowa PVC 315/200 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 362 | Kineta zbiorcza PVC 425/250 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 363 | Kineta zbiorcza PVC 425/200 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 364 | Kineta zbiorcza PVC 425/160 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 365 | Klapa zwrotna przelotowa PCV 160 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 366 | Mufa kan. PVC 160 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 367 | Mufa kan. PVC 200 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 368 | Mufa kan. PVC 250 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 369 | Kolano PCV 160 15 st. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 370 | Kolano PCV 160 30 st. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 371 | Kolano PCV 160 45 st. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 372 | Kolano PCV 160 67 st. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 373 | Kolano PCV 200 15 st. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 374 | Kolano PCV 200 30 st. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 375 | Kolano PCV 200 45 st. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 376 | Kolano PCV 200 67 st. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 377 | Kolano PCV 250 15 st. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 378 | Kolano PCV 250 30 st. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 379 | Kolano PCV 250 45 st. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 380 | Korek PVC 110 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 381 | Korek PVC 160 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 382 | Korek PVC 200 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 383 | Korek PVC 250 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 384 | Redukcja PVC 160x110 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 385 | Redukcja PVC 200x160 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 386 | Redukcja PVC 250x200 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 387 | Trójnik PVC 160 45 st. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 388 | Trójnik PVC 200 45 st. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 389 | Trójnik redukcyjny PVC 160/110 45 st. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 390 | Trójnik redukcyjny PVC 200/160 45 st. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 391 | Trójnik redukcyjny PVC 200/160 90 st. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 392 | Traper PCV/KAM 160 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 393 | Traper PCV/KAM 200 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 394 | Środek poślizgowy do rur PCV | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 395 | Teleskop 315 z włazem 15T | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 396 | Teleskop 315 z włazem B125 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 397 | Teleskop 315 z włazem 40 T | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 398 | Teleskop 425 z włazem 40 T | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 399 | Właz żeliwny D 400 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | Właz żeliwny D 400 z betonem | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 401 | Właz żeliwny B 125 z betonem | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 402 | Opaska naprawcza DN 80 stal prod. BARTEK śruby nierdzewne | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 403 | Opaska naprawcza DN 80 żel prod. BARTEK śruby nierdzewne | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 404 | Opaska naprawcza DN 100 stal prod. BARTEK śruby nierdzewne | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 405 | Opaska naprawcza DN 100 żel prod. BARTEK śruby nierdzewne | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 406 | Opaska naprawcza DN 150 stal prod. BARTEK śruby nierdzewne | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 407 | Opaska naprawcza DN 150 żel prod. BARTEK śruby nierdzewne | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 408 | Śruba oc. M16x60 pełny gwint, klasa min. 5.8 | kg | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 409 | Śruba oc. M16x70 pełny gwint, klasa min. 5.8 | kg | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 410 | Śruba oc. M16x80 pełny gwint, klasa min. 5.8 | kg | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 | Śruba oc. M16x100 pełny gwint, klasa min. 5.8 | kg | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 412 | Śruba oc. M16x120 pełny gwint, klasa min. 5.8 | kg | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 413 | Nakrętka M16 | kg | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 414 | Podkładka M16 | kg | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 415 | Uszczelka gumowa DN50 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 416 | Uszczelka gumowa DN80 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 417 | Uszczelka gumowa DN100 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 418 | Uszczelka gumowa DN125 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 419 | Uszczelka gumowa DN150 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 420 | Uszczelka gumowa DN200 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421 | Uszczelka gumowa DN250 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 422 | Uszczelka gumowa DN300 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 423 | Zawór kulowy GW/GW DN 20 PN30 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 424 | Zawór kulowy GW/GW DN 25 PN30 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 425 | Zawór kulowy GW/GW DN 32 PN30 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 426 | Zawór kulowy GW/GW DN 40 PN30 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 427 | Zawór kulowy GW/GW DN 50 PN30 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 428 | Zawór przelotowy żeliwny M-83 DN20 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 429 | Zawór przelotowy żeliwny M-83 DN25 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 430 | Zawór przelotowy żeliwny M-83 DN32 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 431 | Zawór przelotowy żeliwny M-83 DN40 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 432 | Zawór przelotowy żeliwny M-83 DN50 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia:  sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Termin ważności oferty: 30 dni.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Oświadczamy że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w załączniku do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w niej określonych.

- Zapewniamy, że wykonywany przedmiot umowy będzie wolny od wad.

- Oświadczamy, że w trakcie sporządzania oferty stosowaliśmy się do warunków zawartych w SWZ i nie dokonaliśmy żadnych zmian w formularzu ofertowym.

- Oświadczamy, że zamierzamy  powierzyć do podwykonania następującą część niniejszego zamówienia :

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

| (miejscowość i data) | (podpis oraz pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |