

Załącznik nr 2 

                                                               
         ………..…………………………….
                     (pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                                                                                                                 (miejscowość, data)
FORMULARZ  OFERTOWY
1. Zamawiający:
Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu
ul. Mickiewicza 1b, 59-800 Lubań
tel.: (75) 721 88 11, e-mail: sekretariat@lpwik.pl.
NIP: 613-13-84-458, REGON: 230477190, KRS: 0000087953
2. Wykonawca:
	1.
	Nazwa:
	

	2.
	Adres:
	

	3.
	Tel.:
	

	4.
	Faks:
	

	5.
	e-mail:
	

	6.
	NIP:
	


3. Wycena zamówienia na „Zakup i dostawę materiałów instalacyjnych oraz armatury na potrzeby LPWiK Sp. z o.o.”:
	Lp.
	Nazwa materiału
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek Vat
	Wartość brutto

	1
	Rura wodociągowa PE 100  SDR 17 90 x 5,4 PN 10   l=12 m wraz z zaślepkami KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST +
	mb
	60
	
	
	
	

	2
	Rura wodociągowa RC PE 100  SDR 17 90 x 5,4 PN 10   l=12 m wraz z zaślepkami KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	120
	
	
	
	

	3
	Rura wodociągowa PE 100 SDR 11 32 x 3,00 PN 16 KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	300
	
	
	
	

	4
	Rura wodociągowa PE 100 SDR 11 50 x 4,60 PN 16 KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	100
	
	
	
	

	5
	Rura wodociągowa PE 100 SDR 11 63x5,80 PN 16 KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	50
	
	
	
	

	6
	Rura wodociągowa RC PE 100  SDR 17 110 x 6,6 PN 10   l=12 m wraz z zaślepkami KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	360
	
	
	
	

	7
	Rura wodociągowa PE 100  SDR 17 110 x 6,6 PN 10   l=12 m wraz z zaślepkami KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	60
	
	
	
	

	8
	Rura wodociągowa PE 100 SDR 17 125 x 7,40 PN 10  l=12 m wraz z zaślepkami KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	24
	
	
	
	

	9
	Rura wodociągowa RC PE 100 SDR 17 125 x 7,40 PN 10  l=12 m wraz z zaślepkami KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	60
	
	
	
	

	10
	Rura wodociągowa RC PE 100  SDR 17 160 x 9,6 PN 10  l=12 m wraz z zaślepkami KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	120
	
	
	
	

	11
	Rura wodociągowa PE 100  SDR 17 200 x 9,6 PN 10  l=12 m wraz z zaślepkami KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	24
	
	
	
	

	12
	Rura wodociągowa RC PE 100  SDR 17 200 x 9,6 PN 10  l=12 m wraz z zaślepkami KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	360
	
	
	
	

	13
	Rura wodociągowa PE 100  SDR 17 225 x 13,4 PN 10  l=12 m wraz z zaślepkami KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	48
	
	
	
	

	14
	Rura wodociągowa RC PE 100  SDR 17 225 x 13,4 PN 10  l=12 m wraz z zaślepkami KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	120
	
	
	
	

	15
	Rura wodociągowa RC PE 100  SDR 17 250 x 14,8 PN 10  l=12 m wraz z zaślepkami KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	24
	
	
	
	

	16
	Rura wodociągowa RC PE 100  SDR 17 315 x 18,7 PN 10  l=12 m wraz z zaślepkami KACZMAREK/WAVIN/TT PLAST/ ELPLAST+ 
	mb
	24
	
	
	
	

	17
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 100 x DN 50 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	mb
	5
	
	
	
	

	18
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 100 x DN 80 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	mb
	5
	
	
	
	

	19
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 80 x DN 50 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	5
	
	
	
	

	20
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 125 x DN 80 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	5
	
	
	
	

	21
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 125 x DN 100 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	4
	
	
	
	

	22
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 150 x DN 100 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	4
	
	
	
	

	23
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 150 x DN 125 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	2
	
	
	
	

	24
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 150 x DN 80 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	2
	
	
	
	

	25
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 200 x DN 80 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	2
	
	
	
	

	26
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 200 x DN 100 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	5
	
	
	
	

	27
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 200 x DN 150 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	5
	
	
	
	

	28
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 250 x DN 80 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	2
	
	
	
	

	29
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 250 x DN 100 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	2
	
	
	
	

	30
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 250 x DN 150 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	2
	
	
	
	

	31
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 250 x DN 200 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	2
	
	
	
	

	32
	Kołnierz redukcyjny GGG DN 300 x DN 250 PN 10 XR Typ A z osadzonymi śrubami
	szt.
	2
	
	
	
	

	33
	Kołnierz zaślepka X stalowy DN 40 PN10
	szt.
	5
	
	
	
	

	34
	Kołnierz zaślepka X stalowy DN 50 PN10
	szt.
	5
	
	
	
	

	35
	Kołnierz zaślepka X stalowy DN 80 PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	36
	Kołnierz zaślepka X stalowy DN 100 PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	37
	Kołnierz zaślepka X stalowy DN 125 PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	38
	Kołnierz zaślepka X stalowy DN 150 PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	39
	Kołnierz zaślepka X stalowy DN 200 PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	40
	Kołnierz zaślepka X stalowy DN 250 PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	41
	Kołnierz gwintowany stalowy DN 50 GW 40 PN 10
	szt.
	10
	
	
	
	

	42
	Kołnierz gwintowany stalowy DN 50 GW 50 PN 10
	szt.
	10
	
	
	
	

	43
	Kołnierz gwintowany stalowy DN 80 GW 50 PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	44
	Kołnierz gwintowany stalowy DN 100 GW 50 PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	45
	Kołnierz gwintowany stalowy DN 100 GW 80 PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	46
	Kołnierz gwintowany stalowy DN 125 GW 50 PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	47
	Kołnierz gwintowany stalowy DN 150 GW 50 PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	48
	Kołnierz gwintowany stalowy DN 200 GW 50 PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	49
	Kołnierz gwintowany stalowy DN 250 GW 50 PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	50
	Konsola wodomierzowa DN15
	szt.
	10
	
	
	
	

	51
	Konsola wodomierzowa DN20
	szt.
	10
	
	
	
	

	52
	Konsola wodomierzowa DN25
	szt.
	5
	
	
	
	

	53
	Konsola wodomierzowa DN32
	szt.
	5
	
	
	
	

	   54
	Półśrubunek wodomierza DN15
	szt.
	50
	
	
	
	

	55
	Półśrubunek wodomierza DN20
	szt.
	50
	
	
	
	

	56
	Półśrubunek wodomierza DN25
	kpl.
	20
	
	
	
	

	57
	Półśrubunek wodomierza DN32
	kpl.
	20
	
	
	
	

	58
	Nawiertka AKWA NWZ NT 80/50 ST/ŻEL
	kpl.
	5
	
	
	
	

	59
	Nawiertka AKWA NWZ NT 100/50 ST/ŻEL
	kpl.
	5
	
	
	
	

	60
	Nawiertka AKWA NWZ NT 150/50 ST/ŻEL
	szt.
	5
	
	
	
	

	61
	Nawiertka AKWA NWZ NT 200/50 ST/ŻEL
	szt. 
	4
	
	
	
	

	62
	Nawiertka AKWA NWZ NT 250/50 ST/ŻEL
	szt.
	4
	
	
	
	

	63
	Nawiertka AKWA NWZ NT 300/50 ST/ŻEL
	szt.
	2
	
	
	
	

	64
	Nawiertka AKWA NWZ  NT 90/50 PE
	szt.
	6
	
	
	
	

	65
	Nawiertka AKWA NWZ  NT 110/50 PE
	szt.
	6
	
	
	
	

	66
	Nawiertka AKWA NWZ NT 160/50 PE
	szt.
	6
	
	
	
	

	67
	Nawiertka AKWA NWZ NT 200/50 PE
	szt.
	4
	
	
	
	

	68
	Nawiertka AKWA NWZ NT 250/50 PE
	szt.
	4
	
	
	
	

	69
	Nawiertka AKWA NWZ NT 300/50 PE
	szt.
	4
	
	
	
	

	70
	Obudowa teleskopowa AKWA DN 32 1,3-1,8
	szt.
	30
	
	
	
	

	71
	Obudowa teleskopowa AKWA DN 50 1,3-1,8
	szt.
	30
	
	
	
	

	72
	Kolano elektrooporowe PE HD 32 90 st. FRIALEN
	szt.
	50
	
	
	
	

	73
	Kolano elektrooporowe PE HD 40 90 st. FRIALEN
	szt.
	30
	
	
	
	

	74
	Kolano elektrooporowe PE HD 50 90 st. FRIALEN
	szt.
	30
	
	
	
	

	75
	Kolano elektrooporowe PE HD 63 90 st. FRIALEN
	szt.
	20
	
	
	
	

	76
	Złączka GZ DN25 GEBO
	szt.
	10
	
	
	
	

	77
	Złączka GZ DN32 GEBO
	szt.
	10
	
	
	
	

	78
	Złączka GZ DN40 GEBO
	szt.
	10
	
	
	
	

	79
	Złączka GZ DN50 GEBO
	szt.
	10
	
	
	
	

	80
	Złączka GZ DN65 GEBO
	szt.
	5
	
	
	
	

	81
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 80 SUPA MAXI PN 16 AVK
	szt.
	10
	
	
	
	

	82
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 100 SUPA MAXI PN 16 AVK
	szt.
	10
	
	
	
	

	83
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 125 SUPAMAXI PN 16 AVK
	szt.
	4
	
	
	
	

	84
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 150 SUPA MAXI  PN 16 AVK
	szt.
	10
	
	
	
	

	85
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 200 SUPA MAXI PN 10/16 AVK
	szt.
	4
	
	
	
	

	86
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 250  224-257 SUPA MAXI PN 10/16 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	87
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 250 266-301SUPA MAXI PN 10/16 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	88
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 300 314-356 SUPA MAXI PN 10/16 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	89
	Łącznik rurowo – kołnierzowy UNIWERSALNY DN 80 DOMEX
	szt.
	6
	
	
	
	

	90
	Łącznik rurowo – kołnierzowy UNIWERSALNY  DN 100 DOMEX
	szt.
	6
	
	
	
	

	91
	Łącznik rurowo – kołnierzowy UNIWERSALNY  DN 150 DOMEX
	szt.
	6
	
	
	
	

	92
	Łącznik rurowo – kołnierzowy UNIWERSALNY  DN 200 DOMEX
	szt.
	4
	
	
	
	

	93
	Łącznik rurowo – kołnierzowy UNIWERSALNY  DN 250 DOMEX
	szt.
	4
	
	
	
	

	94
	Łącznik rurowo – kołnierzowy UNIWERSALNY  DN 300 DOMEX
	szt.
	4
	
	
	
	

	95
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 80 JAFAR nr kat.9104
	szt.
	4
	
	
	
	

	96
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 100 JAFAR nr kat.9104
	szt.
	4
	
	
	
	

	97
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 125 JAFAR nr kat.9104
	szt.
	4
	
	
	
	

	98
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 150 JAFAR nr kat.9104
	szt.
	4
	
	
	
	

	99
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 200 JAFAR nr kat.9104
	szt.
	4
	
	
	
	

	100
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 250 JAFAR 235-275 
	szt.
	2
	
	
	
	

	101
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 250 JAFAR 270-310
	szt.
	2
	
	
	
	

	102
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 300 JAFAR 310-350 
	szt.
	2
	
	
	
	

	103
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 300 JAFAR 350-390 
	szt.
	2
	
	
	
	

	104
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 80 ULTRAGRIP PN10/16
	szt.
	2
	
	
	
	

	105
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 100 ULTRAGRIP PN10/16
	szt.
	4
	
	
	
	

	106
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 125 ULTRAGRIP PN10/16
	szt.
	4
	
	
	
	

	107
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 150 ULTRAGRIP PN10/16
	szt.
	4
	
	
	
	

	108
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 200 ULTRAGRIP PN10/16
	szt.
	2
	
	
	
	

	109
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 250 ULTRAGRIP PN10/16
	szt.
	2
	
	
	
	

	110
	Łącznik rurowo – kołnierzowy DN 300 ULTRAGRIP PN10/16
	szt.
	2
	
	
	
	


	111
	Łącznik rurowo – rurowy DN 80 SUPA MAXI PN 16
	szt.
	5
	
	
	
	

	112
	Łącznik rurowo – rurowy DN 100  SUPA MAXI PN 16 AVK
	szt.
	5
	
	
	
	

	113
	Łącznik rurowo – rurowy DN 125 SUPA MAXI PN 16 AVK
	szt.
	4
	
	
	
	

	114
	Łącznik rurowo – rurowy DN 150  SUPA MAXI PN 16 AVK
	szt.
	4
	
	
	
	

	115
	Łącznik rurowo – rurowy DN 200 SUPA MAXI PN 10/16 AVK
	szt.
	4
	
	
	
	

	116
	Łącznik rurowo – rurowy DN 250  SUPA MAXI PN 10/16 AVK
	szt.
	4
	
	
	
	

	117
	Łącznik rurowo – rurowy DN 300  SUPA MAXI PN 10/16 AVK
	szt.
	4
	
	
	
	

	118
	Hydrant podziemny  DN 80, PN 16  RD1000 mm typ 35/31-K7 AVK
	szt.
	4
	
	
	
	

	119
	Hydrant podziemny  DN 80, PN 16  RD1250 mm typ 35/31-K7 AVK
	szt.
	8
	
	
	
	

	120
	Hydrant nadziemny  DN 80, PN 10/16  RD1250 mm typ 84/93-N7 AVK
	szt.
	8
	
	
	
	

	121
	Hydrant nadziemny  DN 80, PN 10/16  RD1500 mm typ 84/93-N7 AVK
	szt.
	8
	
	
	
	

	122
	Kolano SFERO GGG 2-kołnierzowe ze stopką do hydrantu  DN 80 PN 10/16
	szt.
	20
	
	
	
	

	123
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 50, PN 10/16 typ 02/60 AVK
	szt.
	4
	
	
	
	

	124
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 50, PN 10/16 typ 06/30 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	125
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 80, PN 10/16 typ 02/60 AVK
	szt.
	15
	
	
	
	

	126
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 80, PN 10/16 typ 06/30 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	127
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 100, PN 10/16 typ 02/60 AVK
	szt.
	10
	
	
	
	

	128
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 125, PN 10/16 typ 02/60 AVK
	szt.
	10
	
	
	
	

	129
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 125,PN 10/16 typ 06/30 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	130
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 150, PN 10/16 typ 02/60 AVK
	szt.
	4
	
	
	
	

	131
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 150,PN 10/16 typ 06/30 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	132
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 200, PN 10/16 typ 02/60 AVK
	szt.
	4
	
	
	
	

	133
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 200,PN 10/16 typ 06/30 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	134
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 250, PN 10/16 typ 02/60 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	        135
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa krótka DN 250, PN 10/16 typ 06/30 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	136
	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa długa DN 300, PN 10/16 typ 02/60 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	137
	Zasuwa do ścieków kołnierzowa krótka DN80 NBR  PN10/16 typ 06/80 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	138
	Zasuwa do ścieków kołnierzowa krótka DN100 NBR  PN10/16 typ 06/80 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	139
	Kółko do zasuw  DN80 HAWLE/AVK
	szt.
	1
	
	
	
	

	140
	Kółko do zasuw DN 100  HAWLE/AVK
	szt.
	1
	
	
	
	

	141
	Kółko do zasuw DN150  HAWLE/AVK
	szt.
	1
	
	
	
	

	142
	Kółko do zasuw DN 200  HAWLE/AVK
	szt.
	1
	
	
	
	

	143
	Kołnierz stalowy ocynk.  luźny DN 80 PN16
	szt.
	20
	
	
	
	

	144
	Kołnierz stalowy ocynk.  luźny DN 100 PN16
	szt.
	20
	
	
	
	

	145
	Kołnierz stalowy ocynk.  luźny DN 125 PN16
	szt.
	10
	
	
	
	

	146
	Kołnierz stalowy ocynk.  luźny DN 150 PN16
	szt.
	20
	
	
	
	

	147
	                                                                                                             Kołnierz stalowy ocynk.  luźny DN 200 PN10
	szt.
	20
	
	
	
	

	148
	Kołnierz stalowy ocynk. luźny DN 250 PN10
	szt.
	10
	
	
	
	

	149
	Kołnierz stalowy ocynk. luźny DN 300 PN10
	szt.
	10
	
	
	
	

	150
	Kołnierz stalowy  luźny POWLEKANY VIP-PRGR DN 80
	szt.
	6
	
	
	
	

	151
	                                                                                                              Kołnierz stalowy  luźny POWLEKANY VIP-PRGR DN 100
	szt.
	6
	
	
	
	

	152
	Kołnierz stalowy  luźny POWLEKANY VIP-PRGR DN 125
	szt.
	6
	
	
	
	

	153
	Kołnierz stalowy  luźny POWLEKANY VIP-PRGR DN 150
	szt.
	6
	
	
	
	

	154
	Kołnierz stalowy  luźny POWLEKANY VIP-PRGR DN 200
	szt.
	4
	
	
	
	

	155
	Kołnierz stalowy  luźny POWLEKANY VIP-PRGR DN 225
	szt.
	4
	
	
	
	

	156
	Kołnierz stalowy  luźny POWLEKANY VIP-PRGR DN 250
	szt.
	4
	
	
	
	

	157
	Kołnierz stalowy  luźny POWLEKANY VIP-PRGR DN 300
	szt.
	4
	
	
	
	

	158
	Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 40-50 mm typ 04 AVK
	szt.
	15
	
	
	
	

	159
	Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 65-80 mm typ 04 AVK
	szt.
	10
	
	
	
	

	160
	Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 100-125 mm typ 04 AVK
	szt.
	10
	
	
	
	

	161
	Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 150 mm typ 04 AVK
	szt.
	4
	
	
	
	

	162
	Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 200 mm typ 04 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	163
	Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 250 mm typ 04 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	164
	Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych typu 02, 06 DN 40-600 kostka górna 23-32 mm dł. 1050-1750, DN 300 mm typ 04 AVK
	szt.
	2
	
	
	
	

	165
	Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuw klinowych sieciowych kostka górna 12x12 mm dł. 1050-1750,              DN 32  AVK/Hawle
	szt.
	10
	
	
	
	

	166
	Skrzynka uliczna duża żeliwna
	szt.
	60
	
	
	
	

	         167
	Skrzynka hydrantowa  żeliwna
	szt.
	10
	
	
	
	

	168
	Pokrywa skrzynki ulicznej żeliwnej
	szt.
	20
	
	
	
	

	169
	                                                                                                                    Trójnik żeliwny  GGG kołnierzowy DN 250 PN 10
	szt.
	2
	
	
	
	

	170
	                                                                                                                        Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy DN 200 PN 10
	szt.
	4
	
	
	
	

	171
	                                                                                                                   Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy DN 150 PN 10
	szt.
	4
	
	
	
	

	172
	                                                                                                                 Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy DN 125 PN 10
	szt.
	4
	
	
	
	

	173
	                                                                                                                  Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy DN 100 PN 10
	szt.
	6
	
	
	
	

	174
	                                                                                                                  Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy DN 80 PN 10
	szt.
	6
	
	
	
	

	175
	                                                                                                                  Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy DN 50 PN 10
	szt.
	6
	
	
	
	

	176
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 80/50 PN 10
	szt.
	4
	
	
	
	

	177
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 100/80 PN 10
	szt.
	4
	
	
	
	

	178
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 125/80 PN 10
	szt.
	4
	
	
	
	

	179
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 125/100 PN 10
	szt.
	4
	
	
	
	

	180
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 150/125 PN 10
	szt.
	4
	
	
	
	

	181
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 150/100 PN 10
	szt.
	4
	
	
	
	

	182
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 150/80 PN 10
	szt.
	2
	
	
	
	

	183
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 200/80 PN 10
	szt.
	2
	
	
	
	

	184
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 200/100 PN 10
	szt.
	2
	
	
	
	

	185
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 200/125 PN 10
	szt.
	2
	
	
	
	

	186
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 200/150 PN 10
	szt.
	2
	
	
	
	

	187
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 250/80 PN 10
	szt.
	2
	
	
	
	

	188
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 250/150 PN 10
	szt.
	2
	
	
	
	

	189
	Trójnik żeliwny GGG kołnierzowy redukcyjny DN 250/100 PN 10
	szt.
	2
	
	
	
	

	190
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 80 l=300 mm PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	191
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 80 l=500 mm PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	192
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 80 l=1000 mm PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	193
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 100 l=300 mm PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	194
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 100 l=500 mm PN 10
	szt.
	5
	
	
	
	

	195
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 100 l=1000 mm PN 10
	szt.
	4
	
	
	
	

	196
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 125 l=300 mm PN 10
	szt.
	4
	
	
	
	

	197
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 125 l=500 mm PN 10
	szt.
	4
	
	
	
	

	198
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 125 l=1000 mm PN 10
	szt. 
	4
	
	
	
	

	199
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 150 l=300 mm PN 10
	szt. 
	4
	
	
	
	

	200
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 150 l=500 mm PN 10
	szt. 
	4
	
	
	
	

	201
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 150 l=1000 mm PN 10
	szt.
	4
	
	
	
	

	202
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 200 l=300 mm PN 10
	szt. 
	1
	
	
	
	

	203
	Króciec żeliwny GGG kołnierzowy FF DN 250 l=300 mm PN 10
	szt.
	1
	
	
	
	

	204
	Króciec jednokołnierzowy GGG DN150 l=400 mm
	szt.
	1
	
	
	
	

	205
	Króciec jednokołnierzowy GGG  DN200 l=400 mm
	szt.
	1
	
	
	
	

	206
	Króciec żeliwny GGG FW DN80
	szt.
	4
	
	
	
	

	207
	Króciec żeliwny ggg FW DN100
	szt.
	4
	
	
	
	

	208
	Króciec żeliwny GGG FW DN125
	szt.
	2
	
	
	
	

	209
	Króciec żeliwny GGG FW DN150
	szt.
	2
	
	
	
	

	210
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 90/90 Frialen
	szt.
	20
	
	
	
	

	211
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD  Ø 90/30 Frialen
	szt.
	10
	
	
	
	

	212
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD  Ø 90/45 Frialen
	szt.
	10
	
	
	
	

	213
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 110/45 Frialen
	szt.
	10
	
	
	
	

	214
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD  Ø 110/30 Frialen
	szt.
	10
	
	
	
	

	215
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD  Ø 125/45 Frialen
	szt.
	5
	
	
	
	

	216
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD  Ø 125/30 Frialen
	szt.
	5
	
	
	
	

	217
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD  Ø 125/90 Frialen
	szt.
	10
	
	
	
	

	218
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD  Ø 160/90 Frialen
	szt.
	10
	
	
	
	

	219
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD  Ø 160/30 Frialen
	szt.
	5
	
	
	
	

	220
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD  Ø 160/45 Frialen
	szt.
	10
	
	
	
	

	221
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 200/45 Frialen
	szt.
	4
	
	
	
	

	222
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 200/30 Frialen
	szt.
	4
	
	
	
	

	223
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 200/90 Frialen
	szt.
	10
	
	
	
	

	224
	Kolano elektrooporowe PE 100 PN 16 PEHD Ø 110/90 Frialen
	szt.
	20
	
	
	
	

	225
	Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 90/90
	szt.
	4
	
	
	
	

	226
	Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 90/45
	szt.
	4
	
	
	
	

	227
	Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 110/90
	szt.
	4
	
	
	
	

	228
	Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 110/45
	szt.
	4
	
	
	
	

	229
	Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 125/90
	szt.
	4
	
	
	
	

	230
	Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 125/45
	szt.
	4
	
	
	
	

	231
	Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 160/90
	szt.
	6
	
	
	
	

	232
	Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 160/45
	szt.
	6
	
	
	
	

	233
	Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 200/90
	szt.
	4
	
	
	
	

	234
	Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 200/45
	szt.
	4
	
	
	
	

	235
	Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 250/90
	szt.
	2
	
	
	
	

	236
	Kolano wtryskowe SDR 17 PEHD Ø 250/45
	szt.
	2
	
	
	
	

	237
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 110/30
	szt.
	4
	
	
	
	

	238
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 110/15
	szt.
	4
	
	
	
	

	239
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 110/60
	szt.
	4
	
	
	
	

	240
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 110/45
	szt.
	4
	
	
	
	

	241
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 110/90
	szt.
	4
	
	
	
	

	242
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 90/90
	szt.
	4
	
	
	
	

	243
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 90/60
	szt.
	4
	
	
	
	

	244
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 90/45
	szt.
	4
	
	
	
	

	245
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 90/30
	szt.
	4
	
	
	
	

	246
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 90/15
	szt.
	4
	
	
	
	

	247
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 125/90
	szt.
	4
	
	
	
	

	248
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 125/60
	szt.
	4
	
	
	
	

	249
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 125/45
	szt.
	4
	
	
	
	

	250
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 125/30
	szt.
	4
	
	
	
	

	251
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 125/15
	szt.
	4
	
	
	
	

	252
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 160/90
	szt.
	4
	
	
	
	

	253
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 160/60
	szt.
	4
	
	
	
	

	254
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 160/30
	szt.
	4
	
	
	
	

	255
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 160/45
	szt.
	4
	
	
	
	

	256
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 160/15
	szt.
	4
	
	
	
	

	257
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 200/90
	szt.
	4
	
	
	
	

	258
	                                                                                                               Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 200/60
	szt.
	4
	
	
	
	

	259
	Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 200/45
	szt.
	4
	
	
	
	

	260
	                                                                                                                Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 200/30
	szt.
	4
	
	
	
	

	261
	                                                                                                                   Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 200/15
	szt.
	4
	
	
	
	

	262
	                                                                                                                   Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 250/90
	szt.
	2
	
	
	
	

	263
	                                                                                                               Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 250/60
	szt.
	2
	
	
	
	

	264
	                                                                                                                    Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 250/45
	szt.
	2
	
	
	
	

	265
	                                                                                                                 Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 250/30
	szt.
	2
	
	
	
	

	266
	                                                                                                             Kolano segmentowe PEHD SDR 17 Ø 250/15
	szt.
	2
	
	
	
	

	267
	                                                                                                             Kolano żeliwne GGG DN80 PN 10/16
	szt.
	10
	
	
	
	

	268
	                                                                                                                Kolano żeliwne GGG DN100 PN 10/16
	szt.
	10
	
	
	
	

	269
	                                                                                                                 Kolano żeliwne GGG DN125 PN 10/16
	szt.
	4
	
	
	
	

	270
	                                                                                                                Kolano żeliwne GGG DN150 PN 10/16
	szt.
	4
	
	
	
	

	271
	Mufa elektrooporowa 25 PE100 SDR11 PN 10  Frialen
	szt.
	20
	
	
	
	

	272
	Mufa elektrooporowa 32 PE100 SDR11 PN 10  Frialen
	szt.
	30
	
	
	
	

	273
	Mufa elektrooporowa 40 PE100 SDR11 PN 10  Frialen
	szt.
	20
	
	
	
	

	274
	Mufa elektrooporowa 50 PE100 SDR11 PN 10  Frialen
	szt.
	20
	
	
	
	

	275
	Mufa elektrooporowa 63 PE100 SDR11 PN 10  Frialen
	szt.
	10
	
	
	
	

	276
	Mufa elektrooporowa 90 PE100 SDR11 PN 10 Frialen
	szt.
	20
	
	
	
	

	277
	Mufa elektrooporowa 110 PE100 SDR11 PN 10 Frialen
	szt.
	20
	
	
	
	

	278
	Mufa elektrooporowa 125 PE100 SDR11 PN 10 Frialen
	szt.
	20
	
	
	
	

	279
	Mufa elektrooporowa 160 PE100 SDR11 PN 10 Frialen
	szt.
	20
	
	
	
	

	280
	Mufa elektrooporowa 200 PE100 SDR11 PN 10 Frialen
	szt.
	10
	
	
	
	

	281
	Mufa elektrooporowa 225 PE100 SDR11 PN 10 Frialen
	szt.
	10
	
	
	
	

	282
	Mufa elektrooporowa 250 PE100 SDR11 PN 10 Frialen
	szt.
	10
	
	
	
	

	283
	Mufa elektrooporowa 315 PE100 SDR11 PN 10 Frialen
	szt.
	6
	
	
	
	

	284
	Adapter PE/mosiądz 40/ 1 1/4" GZ
	szt.
	2
	
	
	
	

	         285
	Adapter PE/mosiądz 63/ 2" GZ
	szt.
	2
	
	
	
	

	286
	Redukcja PEHD 40/32 PE100 SDR 17
	szt.
	10
	
	
	
	

	287
	Redukcja PEHD 63/32 PE100 SDR 17
	szt.
	10
	
	
	
	

	288
	Redukcja PEHD 63/50 PE100 SDR 17
	szt.
	10
	
	
	
	

	289
	Redukcja PEHD 110/90 PE100 SDR 17
	szt.
	10
	
	
	
	

	290
	Redukcja PEHD 125/110 PE100 SDR 17
	szt.
	5
	
	
	
	

	291
	Redukcja PEHD 125/90 PE100 SDR 17
	szt.
	5
	
	
	
	

	292
	Redukcja PEHD 160/110 PE100 SDR 17
	szt.
	5
	
	
	
	

	293
	Redukcja PEHD 160/125 PE100 SDR 17
	szt.
	5
	
	
	
	

	294
	Redukcja PEHD 200/110 PE100 SDR 17
	szt.
	4
	
	
	
	

	         295
	Redukcja PEHD 200/125 PE100 SDR 17
	szt.
	4
	
	
	
	

	296
	Redukcja PEHD 315/225 PE100 SDR 17
	szt.
	4
	
	
	
	

	297
	Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 90 PVC
	szt.
	8
	
	
	
	

	298
	Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 110 PVC
	szt.
	8
	
	
	
	

	299
	Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 125 PVC
	szt.
	5
	
	
	
	

	300
	Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 160 PVC
	szt.
	8
	
	
	
	

	301
	Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 200 PVC
	szt.
	2
	
	
	
	

	302
	Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 225 PVC
	szt.
	2
	
	
	
	

	303
	Nasuwka ciśnieniowa kielichowa Ø 315 PVC
	szt.
	2
	
	
	
	

	304
	Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 90 PE 100 SDR 17 PN 10
	szt.
	20
	
	
	
	

	305
	Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 110 PE 100 SDR 17 PN 10
	szt.
	20
	
	
	
	

	306
	Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 125 PE 100 SDR 17 PN 10
	szt.
	10
	
	
	
	

	307
	Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 160 PE 100 SDR 17 PN 10
	szt.
	20
	
	
	
	

	308
	Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 200 PE 100 SDR 17 PN 10
	szt.
	20
	
	
	
	

	         309
	Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 225 PE 100 SDR 17 PN 10
	szt.
	10
	
	
	
	

	310
	Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 250 PE 100 SDR 17 PN 10
	szt.
	10
	
	
	
	

	311
	Tuleja kołnierzowa PEHD Ø 315 PE 100 SDR 17 PN 10
	szt.
	6
	
	
	
	

	312
	Trójnik równoprzelotowy  wtryskowy PEHD PE100 SDR 17 DN 200
	szt.
	4
	
	
	
	

	313
	Trójnik równoprzelotowy wtryskowy PEHD PE100 SDR 17 DN 150
	szt.
	4
	
	
	
	

	314
	Trójnik równoprzelotowy wtryskowy  PEHD PE100 SDR 17 DN 125
	szt.
	4
	
	
	
	

	315
	Trójnik równoprzelotowy wtryskowy PEHD PE100 SDR 17 DN 110
	szt.
	6
	
	
	
	

	316
	Trójnik równoprzelotowy wtryskowy PEHD PE100 SDR 17 DN 90
	szt.
	6
	
	
	
	

	317
	Trójnik PEHD wtryskowy redukcyjny PE 100 SDR 17 DN 110/90
	szt.
	6
	
	
	
	

	318
	Trójnik PEHD wtryskowy redukcyjny PE 100 SDR 17  DN 125/90
	szt.
	4
	
	
	
	

	319
	Trójnik PEHD wtryskowy redukcyjny PE 100 SDR 17  DN 125/110
	szt.
	4
	
	
	
	

	320
	Trójnik PEHD wtryskowy  redukcyjny PE 100 SDR 17  DN 160/110
	szt.
	4
	
	
	
	

	321
	Trójnik PEHD wtryskowy redukcyjny PE 100 SDR 17 DN 160/90
	szt.
	4
	
	
	
	

	322
	Zasuwa do przyłączy domowych z żywicy POM obustronnie ze złączem ISO do rur PE Ø 32 nr kat. 2630 z obudową teleskopową Hawle
	szt.
	25
	
	
	
	

	323
	Zasuwa do przyłączy domowych z żywicy POM obustronnie ze złączem ISO do rur PE Ø 50 nr kat. 2630 z obudową teleskopową Hawle
	szt.
	15
	
	
	
	

	324
	Zasuwa do przyłączy domowych z żywicy POM obustronnie ze złączem ISO do rur PE Ø 63 Nr kat. 2630 z obudową teleskopową Hawle
	szt.
	5
	
	
	
	

	325
	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 90/32
	szt.
	6
	
	
	
	

	326
	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 90/50
	szt.
	6
	
	
	
	

	327
	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 90/63
	szt.
	6
	
	
	
	

	328
	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 110/50
	szt.
	6
	
	
	
	

	329
	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 110/32
	szt.
	10
	
	
	
	

	330
	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 125/50
	szt.
	10
	
	
	
	

	331
	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 125/32
	szt.
	10
	
	
	
	

	332
	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 160/63
	szt.
	10
	
	
	
	

	333
	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 160/50
	szt.
	5
	
	
	
	

	334
	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 160/32
	szt.
	5
	
	
	
	

	335
	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 200/63
	szt.
	5
	
	
	
	

	336
	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem DAA PE 100 SDR 11 DN 250/63
	szt.
	5
	
	
	
	

	337
	OPASKA PRZYŁ. NA PVC/PE GGG 110 DN80 PN16 HAKU 5230 HAWLE
	szt.
	2
	
	
	
	

	338
	OPASKA PRZYŁ. NA PVC/PE GGG 125 DN80 PN16 HAKU 5230 HAWLE
	szt.
	2
	
	
	
	

	339
	OPASKA PRZYŁ. NA PVC/PE GGG 125 DN100 PN16 HAKU 5230 HAWLE
	szt.
	2
	
	
	
	

	340
	OPASKA PRZYŁ. NA PVC/PE GGG 160 DN100 PN16 HAKU 5230 HAWLE
	szt.
	2
	
	
	
	

	341
	OPASKA PRZYŁ. NA PVC/PE GGG 160 DN80 PN16 HAKU 5230 HAWLE
	szt.
	2
	
	
	
	

	342
	OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU do rur PE i PVC PN16 90/2” HAWLE
	szt.
	2
	
	
	
	

	343
	OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU do rur PE i PVC PN16 110/2” HAWLE
	szt.
	2
	
	
	
	

	344
	OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU do rur PE i PVC PN16 125/2” HAWLE
	szt.
	2
	
	
	
	

	345
	OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU do rur PE i PVC PN16 160/2” HAWLE
	szt.
	2
	
	
	
	

	346
	OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU do rur PE i PVC PN16 200/2” HAWLE
	szt.
	2
	
	
	
	

	347
	Rura kan. PVC 160/1000 SN8 Lita 
	szt.
	50
	
	
	
	

	348
	Rura kan. PVC 160/2000 SN8 Lita 
	szt.
	50
	
	
	
	

	349
	Rura kan. PVC 160/3000 SN 8 Lita 
	szt.
	20
	
	
	
	

	350
	Rura kan. PVC 200/1000 SN 8 Lita 
	szt.
	50
	
	
	
	

	351
	Rura kan. PVC 200/2000 SN 8 Lita 
	szt.
	50
	
	
	
	

	352
	Rura kan. PVC 200/3000 SN 8 Lita 
	szt.
	20
	
	
	
	

	353
	Rura kan. PVC 250/3000 SN 8 Lita 
	szt.
	10
	
	
	
	

	354
	Rura wznosząca karbowana PVC 315 kaczmarek/wavin
	szt.
	30
	
	
	
	

	355
	Rura wznosząca karbowana PVC 425 kaczmarek/wavin
	szt.
	30
	
	
	
	

	356
	Uszczelka do rur 315 wznoszących kaczmarek/wavin
	szt.
	20
	
	
	
	

	357
	Uszczelka do rur 425 wznoszących kaczmarek/wavin
	szt.
	20
	
	
	
	

	358
	Kineta zbiorcza PVC 315/160 kaczmarek/wavin
	szt.
	10
	
	
	
	

	359
	Kineta przelotowa PVC 315/160 kaczmarek/wavin
	szt.
	10
	
	
	
	

	360
	Kineta zbiorcza PVC 315/200 kaczmarek/wavin
	szt.
	20
	
	
	
	

	361
	Kineta przelotowa PVC 315/200 kaczmarek/wavin
	szt.
	10
	
	
	
	

	         362
	Kineta zbiorcza PVC 425/250 kaczmarek/wavin
	szt.
	4
	
	
	
	

	363
	Kineta zbiorcza PVC 425/200 kaczmarek/wavin
	szt.
	10
	
	
	
	

	364
	Kineta zbiorcza PVC 425/160 kaczmarek/wavin
	szt. 
	10
	
	
	
	

	365
	Klapa zwrotna przelotowa PCV 160
	szt. 
	2
	
	
	
	

	366
	Mufa kan. PVC 160
	szt.
	40
	
	
	
	

	367
	Mufa kan. PVC 200
	szt.
	40
	
	
	
	

	368
	Mufa kan. PVC 250
	szt.
	10
	
	
	
	

	369
	Kolano PCV 160 15 st.
	szt.
	40
	
	
	
	

	370
	Kolano PCV 160 30 st.
	szt.
	40
	
	
	
	

	371
	Kolano PCV 160 45 st.
	szt. 
	40
	
	
	
	

	372
	Kolano PCV 160 90 st.
	szt. 
	40
	
	
	
	

	373
	Kolano PCV 160 67 st.
	szt.
	40
	
	
	
	

	374
	Kolano PCV 200 90 st.
	szt.
	10
	
	
	
	

	375
	Kolano PCV 200 15 st.
	szt.
	30
	
	
	
	

	376
	Kolano PCV 200 30 st.
	szt. 
	30
	
	
	
	

	377
	Kolano PCV 200 45 st.
	szt.
	30
	
	
	
	

	378
	Kolano PCV 200 67 st.
	szt. 
	30
	
	
	
	

	379
	Kolano PCV 250 15 st.
	szt.
	10
	
	
	
	

	380
	Kolano PCV 250 30 st.
	szt.
	10
	
	
	
	

	381
	Kolano PCV 250 45 st.
	szt.
	10
	
	
	
	

	382
	Korek PVC 110
	szt.
	20
	
	
	
	

	383
	Korek PVC 160
	szt.
	20
	
	
	
	

	384
	Korek PVC 200
	szt.
	20
	
	
	
	

	385
	Korek PVC 250
	szt.
	10
	
	
	
	

	386
	Redukcja PVC 160x110
	szt.
	10
	
	
	
	

	387
	Redukcja PVC 200x160
	szt.
	10
	
	
	
	

	388
	Redukcja PVC 250x200
	szt.
	10
	
	
	
	

	         389
	Trójnik PVC 160 45 st.
	szt.
	10
	
	
	
	

	390
	Trójnik PVC 200 45 st.
	szt.
	10
	
	
	
	

	391
	Trójnik  redukcyjny PVC 160/110 45 st.
	szt.
	10
	
	
	
	

	392
	Trójnik  redukcyjny PVC 200/160 45 st.
	szt.
	10
	
	
	
	

	393
	Trójnik redukcyjny PVC 200/160 90 st.
	szt.
	10
	
	
	
	

	394
	Traper PCV/KAM 160
	szt.
	20
	
	
	
	

	395
	Traper PCV/KAM 200
	szt.
	20
	
	
	
	

	396
	Środek poślizgowy do rur PCV 500G
	szt.
	10
	
	
	
	

	397
	Teleskop 315 z włazem 1.5 T 
	szt.
	10
	
	
	
	

	398
	Teleskop 315 z włazem B125 
	szt.
	10
	
	
	
	

	399
	Teleskop 315 z włazem 40 T 
	szt.
	20
	
	
	
	

	400
	Teleskop 425 z włazem 40 T 
	szt.
	20
	
	
	
	

	401
	Właz żeliwny D 400
	szt.
	10
	
	
	
	

	402
	Właz żeliwny D 400 z betonem
	szt.
	10
	
	
	
	

	403
	Właz żeliwny B 125 z betonem
	szt.
	10
	
	
	
	

	404
	Śruba oc. M16x60 pełny gwint, klasa min. 5.8
	szt.
	30
	
	
	
	

	405
	Śruba oc. M16x70 pełny gwint, klasa min. 5.8
	szt.
	30
	
	
	
	

	406
	Śruba oc. M16x80 pełny gwint, klasa min. 5.8
	szt.
	30
	
	
	
	

	407
	Śruba oc. M16x100 pełny gwint, klasa min. 5.8
	szt.
	30
	
	
	
	

	408
	Śruba oc. M16x120 pełny gwint, klasa min. 5.8
	szt.
	30
	
	
	
	

	409
	Nakrętka M16
	szt.
	20
	
	
	
	

	410
	Podkładka M16
	szt.
	10
	
	
	
	

	411
	Uszczelka gumowa DN50
	szt.
	20
	
	
	
	

	412
	Uszczelka gumowa DN80
	szt.
	50
	
	
	
	

	413
	Uszczelka gumowa DN100
	szt.
	50
	
	
	
	

	414
	Uszczelka gumowa DN125
	szt.
	50
	
	
	
	

	415
	Uszczelka gumowa DN150
	szt.
	50
	
	
	
	

	416
	Uszczelka gumowa DN200
	szt.
	30
	
	
	
	

	417
	Uszczelka gumowa DN250
	szt.
	30
	
	
	
	

	418
	Uszczelka gumowa DN300
	szt.
	20
	
	
	
	

	419
	Zawór kulowy GW/GW DN 15 PN30
	szt.
	20
	
	
	
	

	420
	Zawór kulowy GW/GW DN 20 PN30
	szt.
	40
	
	
	
	

	421
	Zawór kulowy GW/GW DN 25 PN30
	szt.
	40
	
	
	
	

	422
	Zawór kulowy GW/GW DN 32 PN30
	szt.
	20
	
	
	
	

	423
	Zawór kulowy GW/GW DN 40 PN30
	szt.
	20
	
	
	
	

	424
	Zawór kulowy GW/GW DN 50 PN30
	szt.
	20
	
	
	
	

	         425
	Zawór przelotowy żeliwny M-83 DN15
	szt.
	10
	
	
	
	

	426
	Zawór przelotowy żeliwny M-83 DN20
	szt.
	40
	
	
	
	

	427
	Zawór przelotowy żeliwny M-83 DN25
	szt.
	40
	
	
	
	

	428
	Zawór przelotowy żeliwny M-83 DN32
	szt.
	40
	
	
	
	

	429
	Zawór przelotowy żeliwny M-83 DN40
	szt.
	20
	
	
	
	

	430
	Zawór przelotowy żeliwny M-83 DN50
	szt. 
	20
	
	
	
	

	
	SUMA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


4. Termin realizacji zamówienia:  sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. Termin ważności oferty: 30 dni.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
8. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w załączniku do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w niej określonych.
9. Zapewniamy, że wykonywany przedmiot umowy będzie wolny od wad.  
10. Oświadczamy, że w trakcie sporządzania oferty stosowaliśmy się do warunków zawartych w SWZ i nie dokonaliśmy żadnych zmian w formularzu ofertowym.
11. Oświadczamy, że zamierzamy  powierzyć do podwykonania następującą część niniejszego zamówienia :
.........................................................................................................................................................................................................................................
        .........................................................................................................................................................................................................................................
	(miejscowość i data)
	(podpis oraz pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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